## はじめに
実験ノート（ラボノート）の記載項目について
はじめに
大学/研究機関/企業等の組織/施設における研究は、個人のものではなくその組織/施設のものである。よって、ラボノートを含む研究データは個人の所有物としてではなく、その組織/施設の所有物（財産）として取り扱う必要がある。
組織/施設の状況を踏まえ、「１．一般的な注意事項」、「２．ラボノートの記載項目」の内容を適宜参考にして、各組織/施設で実施される研究（試験）の信頼性を担保して頂きたい。
試験の信頼性の確保のために必要な記録 | 研究の際に実施された試験（実験）の信頼性の確保のために必要な記録（生データを含む）は、以下のとおりである。（いずれも発表された論文等の信頼性の確認及び/又は再現性の確認のために必要である。）
・ラボノート
・試験に用いた動物・細胞等の記録、化合物の記録
・実験・測定の結果等の生データ
・結果の集計表等の加工データ
検討の経緯 | 第14期のGLP部会・特別プロジェクトAにおいて、アカデミアにおける研究不正の問題にJSQAとしてどのような対応ができるかを検討する目的で「科学研究の信頼性の検討」をテーマとして活動を開始した。”ねつ造・改ざん・盗用”の不正防止には適切なラボノートの使用と適切な記載が不可欠であることから、第14期の活動において、教育資料として利用可能な信頼性保証業務の経験を踏まえたラボノートを作成することとし、ラボノートに関する一般的な注意事項と記載項目等を調査・検討した。 第16期のGLP部会・第5分科会1グループ（L-5-1）では、特別プロジェクトAから「科学研究の信頼性の検討」のテーマを引き継ぎ、活動を行ってきた。本成果物では、第14期の活動において検討された「ラボノートシステムを”ねつ造・改ざん・盗用”の不正防止にどのように役立てるか」という内容を再整理し、教育資料として利用可能な形とすべく、ラボノートの一般的な注意事項と記載項目をまとめた。
ラボノートの記載事項等の検討にあたり、参考とした情報を以下に示す。参考URLの情報は、2023年7月24日に取得した。
参考書籍 | 「誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方」野島高彦 著、化学同人、2017
「理系なら知っておきたいラボノートの書き方 改訂版」岡﨑康司、隅藏康一 編集、羊土社、2011
「即戦力になる実験ノート入門」吉村忠与志 著、技術評論社、2016
「はじめての研究生活マニュアル」西澤幹雄 著、化学同人、2015
参考URL | 「はじめての実験ノート」九州大学附属図書館、 https://guides.lib.kyushu-u.ac.jp/jikken-note
「実験ノートの重要性」信州大学、 https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/matsumoto/ad455567e7f294b943c1d29403b5025d.pdf
「実験ノートの種類と様式」新潟大学、 http://www.gs.niigata-u.ac.jp/~kimlab/labo/notebook.html
「書き方ラボ：実験ノートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例」OHRカンパニー、 http://www.kakikata-labo.com/content/117
参考市販品 | 「RESEARCH LAB NOTEBOOK（リサーチラボノート）」コクヨ
2023年9月 日本QA研究会GLP部会第5分科会第1グループ

## 一般的な注意事項
１．一般的な注意事項
組織/施設におけるラボノートの管理/取扱いに関する規定や注意事項等を以下に示す。なお、「推奨事項」は、必須要件ではないが実施することが望ましく、組織/施設の状況や運営方針も踏まえて実施すると良い事項である。
ラボノートの管理方法 | 組織/施設において、ラボノートの管理等に関する以下のような規定を作成する。
１）ラボノートの配付・登録、使用後の保管場所・保管の責任体制（最低限、部署ごとに管理）
２）ラボノートの原本を保管する。保管期間（例：研究成果（論文）のもととなった実験データ等の研究資料は論文発表後原則10年、試料や標本等の有体物は同原則5年。2015年3月6日付け日本学術会議回答「科学研究における健全性の向上について」より）を定める。また、研究に関わる資料等（実験データ等生データ等）の保管期間についても、同様に規定する必要がある。
３）ラボノートに組織/施設の管理番号（識別番号）を付す。（推奨事項）
４）ラボノートの組織/施設における管理番号とその配付先・保管場所のリストを作成する。（推奨事項）
５）ラボノートの災害等による消失や紛失・劣化に備え、そのPDF（コピー）を作成・保管する。（推奨事項）
使用するラボノート | 原則として、製本されたノートをラボノートとして使用する。（ページ順の入替え/ページの差替え防止）
事前に全頁に通し番号を付す。（ページ番号が印字されたラボノートの使用を推奨）
研究の目的ごとにラボノートを使用する。（研究分野によっては、研究の目的で分けなくてもよい。）
署名及び署名の登録 | ラボノートを使用する研究実施者、上司/研究の責任者等は、事前に署名を登録する（略式サインを使用する場合は、略式サインも合わせて登録する。登録方法は、組織/施設のルールに従う）。（推奨事項）
記録後、できるだけ速やかにラボノートの各ページに、研究実施者が日付とともに署名する。
研究実施者の署名後、上司/研究の責任者等が記載を適宜確認して、日付とともに署名する。
筆記用具 | 消すことのできない筆記具で記載する。（鉛筆、消せるボールペン等の使用は不可。退色しやすい色インク（赤や青）の使用は避ける。）
ラボノートの記載等の注意事項 | 実験操作及び得られた結果（データ）の信頼性を確保するために、実験データ等の保管及びラボノートの記載は以下のように対応する。 １）「直ちに」、「漏れなく」記載する。 ①失敗した実験のデータ等の記録は廃棄せず、またラボノートに失敗した時の実験条件等を記載する。 例：試験に用いた溶液等の調製記録及び保管条件（遮光、温度、小分け）等、試薬の取り扱い、使用した細胞や動物等 ②不都合なデータも含め、試験において得られたデータ等をすべて保管し、ラボノートにはネガティブな結果や失敗したときの考察を含め記載する。 ③異常や予期し得なかった事態が発生した場合は、その事実を確認できる資料を保管すると共に、速やかにその内容及び判断（対応）をラボノートに記載する。 ④ラボノートに別紙（測定データの印刷物等）を貼付する場合は、剥がれにくい糊を使用し、割りサイン（又は割り印）をした上で日付を付す。 ２）再分析、再測定及び再解析を実施した場合は、不採用とした理由がわかるようにした上で不採用データもすべて保管し、ラボノートには、採否の判断基準及び採否の理由も明確に記載する。
第三者が理解できるような文章で記載する（時間が経っても、記載者が読んで理解できるような文章で記載する。） １）目的、方法並びに実験の時系列が明確に分かるように記載する。 ２）データの解析方法を記載する。当該方法がプロトコルに設定されていた方法と異なる場合は、その理由も記載する。 ３）計算をした場合は、途中式も記載する。
第三者にも容易に判読できるような文字で記載する。
記載の訂正方法 | 記載内容を訂正する場合は、訂正する箇所に二重線を引き、元の記載が読み取れるように訂正する。 修正液、修正テープは、元の記載が読み取れなくなるため使用してはならない。 訂正の理由、訂正者の署名（登録済の略式署名でも良い。以下同。）及び日付を記載する。
上司/研究の責任者等による記載の確認及びラボノートへの署名後に訂正した場合は、訂正箇所について上司/研究の責任者が追加確認を行い、確認した日付と署名を行うことが必要である。
ラボノート以外の記録との紐づけ | 測定の結果等を印刷した場合は、印刷物に署名と日付を記載し、ラボノートの結果欄に貼付する。印刷物を貼付しない場合は、生データとの紐づけのための情報（当該生データのタイトル等）をラボノートに記載した上で、印刷物をラボノートと共に保管する。
結果等の加工データは、加工の過程が分かるようにラボノートに記録し、対応するデータは電磁的記録として保管しておく。可能な限り当該データを印刷して署名と日付を記載し、ラボノートの結果欄に貼付する。貼付しない場合は、生データとの紐づけのための情報（当該生データのタイトル等）をラボノートに記載した上で、印刷物をラボノートと共に保管する。加工データの印刷物にも紐づけのための情報（当該生データのタイトル等）が含まれていることに留意する。
電磁的記録を保管する場合は、ラボノートにファイル名および保管場所を記載する。

## ラボノートの記載項目
２．ラボノートの記載項目
ラボノートの記載事項は、企業及び大学/研究機関において基本的に共通であると考えられるが、異なっていても問題がない場合はその対応等を記載した。
構成 | 記載項目 |  | 記載内容：実験を再現するために必要な記録
| 大分類 | 中分類 | 共通事項 （実験の種類に応じて、以下から選択する） | 大学/研究機関 | 企業
表紙 | 研究の表題 |  | 研究の表題（プロジェクト名、試験系等）（表記方法は、組織/施設のルールに従う）
| 研究実施者 |  | ラボノートの使用者名および所属（表記方法は、組織/施設のルールに従う）
| 使用期間 |  | 記載開始日及び記載終了日あるいは使用開始日及び使用終了日
共通事項 | 索引 |  | ラボノートの様式に索引がある場合は、日付・ページ番号・実験内容を記載する。
| ページ番号 |  | 連番を付す。
| 日付 |  | 各ページに実施日を記載する。
| 署名及び署名日 | 研究実施者 上司/研究の責任者 | 各ページに日付と共に署名する（予め記入欄を設定する）。
| 余白処理 |  | ページは飛ばさず、また、ページ内に余白を作らない。 ページ内に余白がある場合は、線で囲みその中に余白と記載するか、または斜線を記載する等して追記できないようにする。 記載の最後（最終ページ）には、以下余白と記載する。
| 略語 |  | 実験に用いる略語、一般的ではない言葉（例：研究室やプロジェクト内でしか通じない言葉など）は、元の言葉やその意味を示しておく。初出時に示しても良いが、一覧表としてラボノートに示すと分かりやすい（使い始め、あるいは使い終わり）。研究室やプロジェクト単位で取りまとめておくと便利である。
本文 | 目的・計画 |  | 実験の目的や計画を記載する。計画の変更があった場合は、加筆修正するまたはその後の記録に計画からの変更が分かるように記載する。加筆修正等の記載の修正方法は、一般的な注意事項を参照すること。 | 仮説も記載する。
| 共同研究者 |  | 共同研究者がいる場合は、役割や分担について記載する。 他の研究者の記録を引用する際は、その研究者のラボノート番号等を記載する。（推奨事項）
| 細胞・微生物 | 由来 | 細胞/微生物に関する情報〔名称、lot番号、継代数、特性（薬剤耐性、紫外線感受性、遺伝特性等）〕、入手に関する情報（入手先、入手日、数量）等を記録する。 | メーカーの資料等のラボノートへの貼付を推奨する。 | メーカーの資料は、別途保管してもよい。
|  | 実験準備 | 継代の記録、培養条件（培地、培地の調製方法、培養器、温度、CO2濃度、細胞数）、細胞・微生物の使用前の状態、細胞・微生物の数/濃度、細胞・微生物の調製方法等を記録する。
| 動物 | 由来、飼育環境 | 動物に関する情報（動物種、系統、匹数、週齢/月齢、性別、入手先、体重範囲、群分けの方法等）を記録する。企業の場合は、検収・検疫の記録、飼育環境（温湿度、ケージ、床敷、飲水、餌）等も記録する。 | 検収・検疫の記録、飼育環境（温湿度、ケージ、床敷、飲水、餌）等の記録も残すことを推奨する。 | 入手記録（納品書）、検収・検疫記録、飼育環境の記録は、ラボノートとは別に保管してもよい。
| 生体試料 | 由来 | 名称、入手に関する情報（入手先、入手日、数量）、lot番号、前処理方法、試料採取の時刻・方法、保管条件等を記録する。 | ヒト試料の場合は、IRBの承認番号等も記載が必要な場合がある。
| 評価対象物（被験物質） | 由来 | 名称、入手に関する情報（入手先、入手日、数量）、lot番号等を記録する。
|  | 特性・品質 | 純度・力価等、特性、保管条件、使用期限等（試験成績書に記載されている場合は、実際の保管条件または保管場所のみでもよい。）を記録する。 | 試験成績書のラボノートへの貼付を推奨する。（「一般的な注意事項」を参照） | 試験成績書をラボノートとは別に管理してもよい。（「一般的な注意事項」を参照）
|  | 調製記録 | 秤量値、溶媒及び希釈方法等、必要に応じて調製後の保管記録（保管条件）、添加濃度・容量、調製日等の品質に関する情報を記録する。
| 試薬 | 由来 | 名称、メーカー名、lot番号
|  | 特性・品質 | 純度・力価等、特性、保管条件、使用期限等（試験成績書に記載されている場合は、実際の保管条件または保管場所のみでもよい。）を記録する。 | 試験成績書のラボノートへの貼付を推奨する。（「一般的な注意事項」を参照） | 試験成績書をラボノートとは別に管理してもよい。（「一般的な注意事項」を参照）
|  | 調製記録 | 秤量値、溶媒及び希釈方法等、必要に応じて調製後の保管記録（保管条件）、調製日等の品質に関する情報を記録する。
| 実験方法 | 実験方法（in vitro） | 添加濃度・容量、反応条件（温度、反応開始及び停止時間等）、サンプリング、測定方法等を記載する。生体試料を使用した場合は、残余試料の処理について記録する。
|  | 実験方法（in vivo） | 使用時の動物の週齢/月齢、体重、群分け、個体識別、麻酔、投与（投与量、投与時間、投与容量、投与方法等）、観察・測定方法、採血・採材及び処理方法、動物の状態、安楽死の方法、不採用動物・残余動物の処理、手術等について記録する。また、病態モデル動物を作製した場合は、その作製方法について記録する。 |  | 動物の管理記録は、ラボノートとは別に管理してもよい。
|  | 盲検化 | 盲検化する場合は、盲検化の方法及び盲検の解除手順を記載する。
|  | 測定機器 | 名称、メーカー、機種・型式、測定条件(パラメーター等）を記載する。
|  | 機器によるデータ解析 | 解析条件、解析ソフト名、バージョンを記載する。
| 結果・考察 | 観察記録/測定値等 | ・観察記録/測定値等（生データ）は、直接ラボノートに貼付又は記録する。 ・電子データを印刷して生データとした場合は印刷物に署名と日付を記載し、①ラボノートの結果欄に貼付する、または②生データとの紐づけを明確にしてラボノートと共に保管する。（「一般的な注意事項」を参照） |  | 電子データがある場合は、それも組織/施設の規定に従って保管する。
|  | 画像データ | ラボノートに被写体名、撮影日及び撮影条件を記録し、画像データと紐づけができるようにする。 デジタル写真の場合は、未加工の画像も印刷してラボノートに貼付すると共に電子ファイルを適切に保管する。フィルム写真の場合は、ネガフィルムを保管する。 |  | 画像データは、組織/施設の規定に従って保管する。
|  | 加工データ | 生データからの加工の過程が分かるように記載する。可能な限り印刷して署名と日付を記載し、①ラボノートの結果欄に糊で貼付する、または②生データとの紐づけを明確にしてラボノートと共に保管する。（「一般的な注意事項」を参照） 統計解析を実施した場合は、ソフト名、バージョンを記載する。
|  | 結果・考察 | 得られた結果として、実験の結果又はデータを客観的に簡潔に記載する。 考察として、結果に基づく分析や議論を論理的に記載する（結果の説明、研究で明らかになったこと、主要な所見を記載し、結果を批判的に分析する等。既存の文献や関連する所見との比較検討を含む）。ネガティブな結果や失敗した場合についても記載し、その考察も記載する。 さらに、今後の研究への提言（研究の方向、再試験を行うか、実験を変更するか、実験を終了するか等）を記載する。 | 結果・考察に加え、実験によって思いついたアイデアなどのメモ等を記載する。 | 考察は、得られた結果に基づいて記載する（言い過ぎない）。 不適切な文献の引用やメモ書きはしない。 探索的研究ではアイデア等を記載する。