**グループ2**

天秤（データ保持不可）

pHメーター

デジタル温度計　等

**グループ3**

HPLC

GC

LC-MS/MS

プレートリーダー

温度監視システム

臨床検査測定機器　等

（電子・紙データのハイブリッド機器はこちらに分類する）

**Yes**

**No**

**Yes**

**No**

**グループ1**

振盪機

顕微鏡

オートクレーブ

遠心機

オートピペット等

**No**

**Q1:電子データが生成されるか？**

**全ての機器／システム**

**Yes**

**Q2:電子データが保持されるか？\***（LIMS・毒性試験システム等に接続され、データが電子で保持される場合を含む）

**Q3:一般的に普及している機種は電子データが保持されるか？**

**\***施設の運用ではなく、機器の性能として電子データが保持できるかで判断する。