## 表紙
DI関連チェックリスト
2026-04-08
作成者：日本QA研究会GLP部会 第3分科会
2021年に発出されたOECDガイダンス文書No.22「GLP環境下におけるデータインテグリティ」（以下DIガイダンス）にはGLP試験施設で遵守すべきDIに関する基本的な考え方が示されています。しかしながら、自施設の分析機器（システム）についてDIガイダンスを元にDI対応状況を確認するのは難しいと判断し、JSQAではDI対応状況の自己点検において活用可能な「DI関連チェックシート」を作成しました。 「DI関連チェックリスト」では、DIガイダンス（OECD GLP No.22）に基づき「DI重要7領域」を定め、各々に対する要求仕様に対して、根拠となるDIガイダンスの根拠条項を具体的に記載しました。また、No.22の条項には明示されないものの、DI確保に有用な実務上の補完要件も合わせて記載しました。 チェックリストの使用者が、対象システムの特性等に応じて要求仕様の項目を追加，修正ができるようにエクセル形式で作成しました。 本チェックリストでは、対象システムのDI対応状況の調査の観点から、注目すべき事項を具体的に示しています。これにより、自施設のシステム導入時や既存システムのDI対応状況の調査ができ、使用者へのDI教育にも活用できます。また、本チェックリストがDI調査の業界標準となり、チェックする側とされる側の双方が同じ視点でチェックできるなど効率化の一助となることを期待しています。 なお、本成果物は作成時点での知見に基づくものであり、将来的な変更や解釈の相違を含む可能性があります。本成果物の利用により生じたいかなる影響についても責任を負いかねますこと、ご留意ください。

## DI関連チェックシート
DI関連チェックシート
対象システム：
チェック日：
チェック者：
DIガイダンス（OECD GLP No.22）を踏まえた要求仕様 |  | DIガイダンス 根拠条項 | 適合 | 不適合 | 適用外
データ
1 | シーケンス、メソッドおよび結果が、日時付きで印刷可能であること。 | 3.1，3.2，6.14 | □ | □ | □
2 | データはリレーショナルデータベースで一元管理されることが望ましく、既存データが上書きされない構造であること。 | 3.2，6.11 | □ | □ | □
3 | 結果はメタデータとともに、完全性を保持した形で保存されること。 | 6.3 | □ | □ | □
監査証跡
4 | 監査証跡の機能を有すること。 | 6.1，6.13，7.1，7.2 | □ | □ | □
5 | 監査証跡の機能により、操作履歴（いつ、誰が、何を実施したか）を記録し、その記録内容の表示および検索が可能であること。 | 3.1，6.13，7.2 | □ | □ | □
6 | 監査証跡は、削除または訂正できないこと。 | 3.1 | □ | □ | □
7 | 監査証跡機能を無効化（OFF）できないこと。 | 6.13 | □ | □ | □
電子署名
8 | 署名された電子記録に署名者個人が特定できること。 | 6.4 | □ | □ | □
9 | 署名された電子記録に、署名が行われた日時が含まれること。 | 6.4，6.13 | □ | □ | □
10 | 署名情報を紙媒体またはPDFで出力する場合、署名者の氏名、署名の意味、署名の日時等を出力できること。 | 6.14 | □ | □ | □
11 | 電子署名には、ユーザーIDおよびパスワードの入力を必要とすること。 | 6.4 | □ | □ | □
12 | 署名された電子記録に、署名の理由（レビュー、承認等）が含まれること。 | 6.4 | □ | □ | □
アクセスコントロール
13 | 適切なユーザーアクセス権限を設定できること。 | 8.1，8.2 | □ | □ | □
14 | レビューを行う者には、結果の数値等を変更する権限を付与しないこと。 | 8.2 | □ | □ | □
15 | 端末のアクセス管理に依存しない、ソフトウェア側のアクセス制御が行える機能を備えていること。 | 8.2 | □ | □ | □
16 | ユーザーごとに、職責に応じた権限を割り当てることができること。 | 8.2 | □ | □ | □
17 | ユーザーごとに、個別のIDおよびパスワードを設定できること。 | 8.2 | □ | □ | □
18 | パスワードは、管理者であっても参照できない構造であること。 | 6.4，8.2 | □ | □ | □
19 | データの作成者が、明確に識別できること。 | 8.2 | □ | □ | □
20 | 重複するユーザーIDが登録できないこと。 | 8.2 | □ | □ | □
21 | 過去に使用されていたユーザーアカウントを追跡できること。 | 8.2 | □ | □ | □
バックアップ
22 | 測定データのバックアップを取得でき、電子記録として保存できること。 | 6.14，6.15 | □ | □ | □
23 | ハードウェア障害に備え、システムのバックアップを取得できること。 | 3.6，6.15 | □ | □ | □
24 | バックアップデータには、生データ、メタデータ、監査証跡を含むすべてのデータが含まれること。 | 3.6，6.13 | □ | □ | □
25 | バックアップデータを使用して、システムを正確に復旧できること。 | 3.6 | □ | □ | □
26 | 指定のメディア（DVD、DAT（磁気テープ）、外付けHDD）を使用できること。 | 6.15 | □ | □ | □
アーカイブ
27 | プロジェクト単位でアーカイブを作成できること。 | 6.16 | □ | □ | □
28 | 指定のメディア（DVD、DAT（磁気テープ）、外付けHDD）を使用できること。 | 6.16 | □ | □ | □
29 | アーカイブしたデータをリトリーブ（再取得）できること。 | 6.16，3.2 | □ | □ | □
30 | アーカイブ操作が監査証跡に記録されること。 | 6.13 | □ | □ | □
教育
31 | システム導入時に、使用者および管理者に対して教育が実施されること（必要に応じて、メーカーによる教育を受けること）。 | 3.4，4，5，6.1 | □ | □ | □
DIガイダンス（OECD GLP No.22）に記載された要求仕様以外の要求仕様 |  | DIガイダンス 根拠条項 | 適合 | 不適合 | 適用外
ウイルス対策ソフトについて
32 | ウイルス対策ソフトと競合しないこと。 | － | □ | □ | □
スタンドアロンのデータ管理について
33 | データは付属PC内で管理し、USBやDVDなど外部メディアに移して管理する移動できること。 | － | □ | □ | □
時刻管理について
34 | ネットワーク上のタイムサーバーと自動同期すること。（ネットワーク接続） | － | □ | □ | □
35 | 管理者権限で時刻を校正することができること。（スタンドアロン） | － | □ | □ | □
障害対策要件、サービス要件（メーカーサポート）について
36 | 導入後のトレーニングやトラブル発生時のサポート体制があること。 | － | □ | □ | □
備考欄